## Sheet1 (2)
设备及材料汇总表
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 备注
1 | 施肥机 | 灌溉能力：80m3/h，5 条施肥通道 3.包含：控制面板，不锈钢框架结构，系统泵18.5kw，供水泵11KW，EC测量，PH测量，EC预控传感器等 | 台 | 2 |  | 0
2 | 消毒机 | 紫外线剂量：25mJ/cm2，所需最小容l量12000小时灯寿命下8.0m³/hr 3.包含：8个800W紫外线灯，石英管灯，电子灯驱动器，内置机柜，紫外线传感器，系统泵，PH测量，酸剂量，预过滤器灯 | 台 | 1 |  | 0
3 | 调酸机 | 控制面板，不锈钢框架结构，系统泵，电压泵，PH测量等 | 台 | 1 |  | 0
4 | 水平环流风机 | 风机自带防紫外线电源线，长度为0.9m，带三孔电源插头，风机参数如下： 风量（0Pa）：6000m³，转速： 1250rad/min， 扇叶直径：400mm， 风罩直径：420mm，功率：370W，电压：220V 4P | 台 | 165 |  | 0
5 | 垂直风机 | 风机自带防紫外线电源线，长度为2.5m，带三孔电源插头，风机参数如下： 风量（0Pa）：3600m³，转速： 1380rad/min， 电机功率：0.2KW，电压：220V 4P | 台 | 220 |  | 0
6 | 原水罐 | 6T | 台 | 1 |  | 0
7 | RO罐 | 6T（D=1830mm，H=2290mm） | 台 | 1 |  | 0
8 | 原水罐 | 147.1m³（D=6.4m，H=4.57m） | 台 | 1 |  | 0
9 | 清水罐 | 镀锌瓦楞水罐 3.型号、规格:432.4m³ （D=10.97m，H=4.57m） | 台 | 2 |  | 0
10 | 已消毒/未消毒/雾喷罐 | 300m³（D=9.14m，H=4.57m） | 台 | 3 |  | 0
11 | 电磁牵引物流车 |  | 台 | 2 |  | 0
12 | 电磁牵引线 |  | m | 1212 |  | 0
13 | 收获运输车 |  | 台 | 80 |  | 0
14 | 温室轨道采摘车 |  | 台 | 39 |  | 0
15 | 温室轨道重型采摘车 |  | 台 | 2 |  | 0
16 | 顶窗传动机构 |  | 套 | 17 |  | 0 |  | 一套2台电机，共计102台
17 | 内遮荫传动机构 |  | 套 | 17 |  | 0
18 | 内保温传动机构 |  | 套 | 17 |  | 0
19 | PE管 | φ25 | m | 48412.4 |  | 0
20 | CO2塑料薄膜管 | DN50 | m | 48209.4 |  | 0
21 | 球墨铸铁电动三通阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
22 | 电动三通阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
23 | 球墨铸铁电动三通阀 | DN1150 | 个 | 1 |  | 0
24 | 球墨铸铁电动三通阀 | DN125 | 个 | 1 |  | 0
25 | 球墨铸铁电动三通阀 | DN150 | 个 | 2 |  | 0
26 | 电动三通阀 | DN150 | 个 | 7 |  | 0
27 | 球墨铸铁电动三通阀 | DN200 | 个 | 2 |  | 0
28 | 球墨铸铁电动三通阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
34 | 循环水泵（清水罐加温） | Q=42m3/h、h=10m | 台 | 1 |  | 0
35 | 循环水泵（采暖首部） | Q=60m³，H=12m,N=5.97KW,口径DN125 | 台 | 7 |  | 0
29 | 循环水泵（采暖首部） | Q=15m³，H=12m,N=1.17KW,口径DN80 | 台 | 1 |  | 0
30 | 包装生产线成套设 备 |  | 台 | 1 |  | 0
31 | 包装生产线自动分 选系统 |  | 台 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0